Udbudstekst – Basis Firkantet Vippe Pullert fra By Bang
By Bangs basis firkantede vippepullert er en fleksibel og holdbar løsning til sikkerhed og afspærring i både private og offentlige miljøer. Med et enkelt vippeprincip muliggør pullerten hurtig og nem adgangskontrol, uden at gå på kompromis med design og holdbarhed.

- Dimensioner

  - Firkantet profil: 70×70 mm

  - Højde: 500 mm eller 900 mm

- Låsemekanisme

  - Mulighed for hængelås, trekantlås eller eurolås

- Overflade

  - Galvaniseret stål som standard (korrosionsbestandigt)

  - Kan leveres i rød/hvid eller valgfri RAL-farve

- Installation

  - Fås med eller uden nedstøbningsbeslag, afhængigt af permanent eller midlertidig løsning

Denne vippepullert sikrer en robust, brugervenlig og æstetisk løsning, der kan tilpasses forskellige projektkrav og omgivelser.