Udbudstekst – Dekorative Pullerter - By Bang

Dekorative pullerter fra By Bang forener funktionalitet og æstetik i én løsning. Pullerterne er designet til at øge sikkerheden, regulere trafik samt forskønne det omkringliggende miljø. Med et bredt udvalg af former, materialer og farver kan de tilpasses de fleste anlæg – fra historiske byrum til moderne erhvervsområder.

- Dimensioner

  - Runde: Ø75 til Ø193 mm

  - Firkantede: 70×70 mm til 100×100 mm

  - Højde: 850–950 mm over terræn

- Materialer

  - Galvaniseret stål eller aluminium

  - Overflade: Standardfarver eller valgfri RAL-farve

  - Fås også med rustent look (corten)

- Montering

  - Nedstøbning (300–500 mm) for permanent installation

  - Boltmontage for fleksibel og hurtig opsætning

- Funktioner

  - Aftagelige eller vippepullerter til midlertidig adgang

  - Låsemuligheder: Trekantlås eller cylinderlås

  - Refleksbånd (rød, hvid eller gul) for øget synlighed

- Modelreferencer

  - 465, 466, 475, 484, 485, 488, 468, 482, 480, 481, 477, 4074, 490, 495,
479, 40102, 40168, 497, 40140, 473, 40731, 4071