Udbudstekst: Basis rund pullert fra By Bang

Basis rund pullert med enkelt, funktionelt design til effektiv afspærring og trafikregulering. Pullerten leveres som standard i galvaniseret stål, alternativt malet i hvid med røde reflekser eller i ønsket RAL-farve.

- Dimensioner: Ø60, Ø76, Ø90, Ø102, Ø108, Ø152, Ø193 eller Ø273 mm

- Materiale: Galvaniseret stål (korrosionsbestandig og vedligeholdelsesfri)

- Malet: Hvid med røde reflekser eller i ønsket RAL-farve.

- Montering: Nedstøbning (300–500 mm) eller fastgørelse med 100×150 mm bundplade

- Tilvalg:

  - Aftagelig eller vippefunktion til fleksibel adgang

  - Kæde for yderligere afskærmning