Udbudstekst – By Bang MEZZO Bordbænkesæt i Genbrugsplast
By Bang præsenterer MEZZO bordbænkesættet, et klassisk udsigtsmøbel med et enkelt-siddeside-design, der forener komfort, bæredygtighed og robusthed. Sættet er særligt velegnet til steder, hvor udsigt og inklusion står i fokus, såsom havneområder, parker, boligforeninger, rastepladser, institutioner og skoler.

- Genbrugsplast (Plastplanker 40×150 mm)

  - 100% genanvendt plast: Slidstærkt, splintfrit og vedligeholdelsesfrit

  - Monteret i 50×25 mm u-profiler for at imødekomme plastens naturlige udvidelse (op til 2%)

  - Tåler al slags vejr og kræver ingen maling, olie eller lakering

- FSC-certificeret Mahogni (alternativ)

  - Olieret for at bevare farve og øge holdbarheden

- Materiale: Varmgalvaniseret stål

- Profiler: 40×40 mm og 40×60 mm firkantrør samt 50×25 mm u-profiler for maksimal stabilitet

- Helsvejset stel, modstandsdygtigt over for rust og vejrpåvirkninger

- Montage: Fritstående eller nedstøbning efter behov

- Enkeltsiddeside: Brugerne sidder med ryggen mod ryglænet og nyder udsigten

- Ryglæn: Inkluderet som standard for god siddekomfort

- Handikapvenlig (option): Bordplade kan forlænges, så kørestolsbrugere får let adgang

- Dim.:

  - Længde: 1800 mm

  - Sædehøjde: Ca. 450 mm

  - Bordhøjde: Ca. 720 mm

By Bang MEZZO bordbænkesættet forener komfort, funktionalitet og miljøhensyn i én løsning, perfekt til ethvert uderum med fokus på udsigt og inkluderende design