Udbudstekst – By Bang RICI Udendørs Bænk i Genbrugsplast
By Bang RICI bænken er en klassisk og samtidig bæredygtig løsning til udendørs ophold, der forener 100% genbrugsplast med et robust stålstel. Denne kombination sikrer en vedligeholdelsesfri og langtidsholdbar bænk, som passer til alt fra byrum og havneområder til parker, boligforeninger og institutioner.

- Genbrugsplast (Planker 40×150 mm)

  - Fremstillet af genanvendte plastflasker, poser og emballage

  - Splintfri, råd- og vejrbestandig – tåler både frost, regn og sol

  - Mulighed for fræsede linjer for et eksklusivt look og illusion af flere stave

  - Monteret i U-profiler (50×25 mm) eller tilsvarende, hvilket forhindrer nedbøjning selv ved plastens naturlige udvidelse (op til 1 cm pr. meter)

- Stålstel

  - Fuldsvejset konstruktion i 40×40 T-stål samt 40×12 fladstål

  - Varmgalvaniseret for maksimal korrosionsbeskyttelse, evt. malet i ønsket RAL-farve

  - Stabil og slidstærk – velegnet til områder med høj trafik

By Bang RICI er en fleksibel og driftsøkonomisk bænkeløsning, der bringer bæredygtighed, funktionalitet og klassisk design i et samlet koncept.