Udbudstekst: Basso 2 Støjhegn i Genbrugsplast fra By Bang

Basso 2 Støjhegn fra By Bang er en effektiv og bæredygtig løsning til støjafskærmning, særligt udviklet til områder med høje lydniveauer såsom trafikerede veje, jernbaner, boligområder, institutioner og erhvervsområder. Hegnet er fremstillet af massive genbrugsplastplanker, der sikrer en overlegen støjdæmpning på op til 38 dB, samtidig med at det bidrager positivt til miljøet ved at genanvende plastaffald.

- Materiale og konstruktion

  - Stolper: Specialfremstillede U-profiler i 3 mm galvaniseret stål, egnet til hegnshøjde op til 1,8 m.

  - U-profiler i top og bund: 35×35 mm galvaniseret udførsel for beskyttelse og stabilisering af hegnselementerne.

  - Massive plastplanker (28 mm not/fjer):

    - Fremstillet af 100 % genanvendt plast (cirkulær økonomi).

    - Indlagt stålprofil ved hver 3. planke sikrer formstabilitet.

    - Udvider sig ca. 10 mm pr. meter ved temperaturudsving.

  - Støjdæmpning: Testet op til 38 dB, hvilket markant reducerer generende lyd i støjbelastede områder.

  - Elementer: Leveres i modulmål á 1,75 m for nem og fleksibel montering.

  - Montering af stolper:

    - Stolperne sættes i stolpebeton eller lignende fundament for optimal stabilitet.

    - Designet muliggør enkel og hurtig opsætning, hvilket minimerer anlægs- og montagetid.

  - Genbrugsplast: Tåler vind, vejr og daglig slitage.

  - Ridser og mindre skader kan nemt udbedres.

  - Rust, råd og maling er ikke et problem, hvilket reducerer driftsomkostningerne markant.

  - Genbrug for et bedre miljø: Bidrager til at mindske CO₂-udledning ved genanvendelse af plastaffald.

  - Robust løsning, der forlænger produktets levetid og mindsker behovet for hyppige udskiftninger.

- Høj støjdæmpning: Op til 38 dB, hvilket gør en mærkbar forskel i tætbefolkede eller trafikerede områder.

- Bæredygtigt design: Fremstillet af 100 % genanvendt plast, der minimerer miljøbelastningen og understøtter en cirkulær økonomi.

- Holdbar løsning: Modstandsdygtigt over for slag, råd og rust, med en forventet lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.

- Æstetisk og fleksibelt: Passer til både moderne og klassiske omgivelser, leveres i modulmål, og kan nemt tilpasses forskellige behov.

### De fire vigtigste parametre for et effektivt støjhegn

- Tæthed: Hegnet skal være tæt for at holde lyden ude.

- Materiale: Massiv genbrugsplast giver høj densitet og bedre støjreduktion end komposit med hulrum.

- Højde: Afstem hegnhøjden efter støjkildens placering og omgivelser.

- Vinkel: Monter hegnet i en hensigtsmæssig vinkel i forhold til støjkilden for bedst mulig effekt.

By Bang – Når bæredygtighed og funktionalitet går hånd i hånd.