Udbudstekst – Firkantet Dekorativ Pullert fra By Bang
By Bang firkantet dekorativ pullert, som forener et moderne og stilrent design med praktisk afspærring og adgangskontrol. Denne løsning er særligt velegnet til urbane miljøer, hvor både æstetik og funktionalitet er afgørende.

- Dimensioner: 70×70 mm og 100×100 mm

- Højde: Ca. 900-950 mm over terræn for optimal synlighed og funktionalitet

- Fremstillet i materialer af høj kvalitet, der tåler vind og vejr

- Standardfarve: DB703 (metallisk grå)

- Leveres i alle RAL-farver for at matche projektets stil og omgivelser

- Nedstøbningspullerter: Permanent installation

- Aftagelige pullerter: Fleksibel adgangskontrol ved behov

- 4073, 40731, 4075

- Alle modeller deler det firkantede, moderne look og kan tilpasses i størrelse, højde og farver efter projektets krav

Den firkantede dekorative pullert fra By Bang giver en elegant og effektiv afgrænsning af områder, hvor et nutidigt udtryk er i fokus. De forskellige størrelser, farver og monteringsmuligheder sikrer, at der findes en løsning til ethvert projekt.