Udbudstekst – Kegle Pullerter fra By Bang
By Bang udvalg af kegleformede pullerter, der kombinerer et moderne og elegant design med praktisk afspærring og adgangskontrol. Disse kegle pullerter er ideelle til byrum, parker og historiske miljøer, hvor både æstetik og funktionalitet er i fokus.

- Dimensioner

  - Ø60/110, Ø72/160, Ø76/100, Ø76/102 og Ø96/168 mm

- Højde

  - Fra ca. 750 til 950 mm over terræn for optimal synlighed og funktionalitet

• Materiale

- Fremstillet i robuste materialer, der sikrer lang holdbarhed og modstand mod vind og vejr

• Farvemuligheder

- Standard: RAL 7016 (antracitgrå), RAL 9005 (sort) og RAL 8019 (brungrå)

- Leveres i alle RAL-farver for at matche projektets stil og omgivelser

• Monteringsmuligheder

- Nedstøbningspullerter: Permanent løsning

- Aftagelige pullerter: Fleksibel adgangskontrol

- Vippepullerter: Praktisk og hurtig midlertidig adgang

• Populære Modeller

- 490, 495, 479, 40102, 40168

- Alle modeller fås i kegleform og har forskellige muligheder for størrelse og montering

Kegle pullerter fra By Bang sikrer en stilfuld og effektiv afgrænsning af områder, hvor et moderne udtryk er afgørende. Med flere størrelser, farver og monteringsmuligheder findes der en løsning, der passer til ethvert projekt. Kontakt By Bang for yderligere information om design, dimensioner og levering.