Udbudstekst – Ornamentale Pullerter fra By Bang
By Bang tilbyder et bredt udvalg af ornamentale pullerter, som forener et klassisk og dekorativt design med effektiv afspærring og adgangskontrol. Disse pullerter er ideelle til byrum, parker og historiske miljøer, hvor både æstetik og funktionalitet er i fokus.

- Størrelser

  - Diameter: Ø60, Ø76, Ø82, Ø89, Ø100, Ø102, Ø120, Ø150 og Ø193 mm

  - Standardhøjde: Ca. 950 mm over terræn

- Materiale

  - Robuste materialer, der sikrer lang holdbarhed og modstand mod vejr og slid

- Farvemuligheder

  - Standard: RAL 7016 (antracitgrå) og RAL 9005 (sort)

  - Leveres i alle RAL-farver for at matche projektets stil og omgivelser

- Monteringsmuligheder

  - Nedstøbningspullerter: Permanent løsning

  - Aftagelige pullerter: Fleksibel adgangskontrol

  - Foldbare pullerter: Praktisk og hurtig midlertidig adgang

- Populære modeller

  - 487, 40101, 480, 481, 477, 4074

  - Alle modeller har unikke, dekorative detaljer samt forskellige muligheder for størrelse og montering

Ornamentale pullerter fra By Bang sikrer en smuk og sikker afgrænsning af områder, hvor et stilfuldt udtryk er afgørende. Med mange størrelser, farver og monteringsmuligheder findes der en løsning, der passer til ethvert projekt. Kontakt By Bang for yderligere information om design, dimensioner og levering.