Udbudstekst: CREDO cykeloverdækning og busskur fra By Bang

CREDO fra By Bang er en moderne og funktionel overdækning, der kan anvendes både som busskur og cykeloverdækning. Med sit minimalistiske og lette design tilbyder CREDO optimal beskyttelse mod vejr og vind, samtidig med at det bevarer et åbent og overskueligt miljø. Denne overdækning er velegnet til offentlige og private områder, hvor behovet for holdbarhed, æstetik og funktionalitet er essentielt.

CREDO er skabt til at kombinere stil og funktionalitet. Det er konstrueret i kraftigt galvaniseret stål, der sikrer en lang levetid med minimal vedligeholdelse. Med sin åbne konstruktion giver CREDO 360° udsyn, hvilket er ideelt for passagerer ved busstoppesteder, så de kan se trafikken og ankommende transportmidler. Som cykeloverdækning giver CREDO mulighed for valgfri montering af cykelstativer, så det kan tilpasses individuelle behov.

### Materialer og specifikationer

- Konstruktion: Udført i kraftigt galvaniseret stål, som kan pulverlakeres i alle RAL-farver for tilpasning til omgivelserne.

- Tag: Aluzink trapeztag, som beskytter mod regn og sne og sikrer lang holdbarhed.

- Modulmål:

  - Længde: 6,3 meter

  - Højde: 2,25 meter

  - Dybde: 2 eller 2,25 meter

- Montering: Leveres i moduler, der gør installation og udvidelse nem og fleksibel.

- Cykelstativer: Kan leveres med Bici-seriens cykelstativer eller andre løsninger fra By Bangs sortiment.

### Fordele ved CREDO

Fleksibel anvendelse – Kan bruges både som busskur og cykeloverdækning. Minimal vedligeholdelse – Galvaniseret stål sikrer en lang levetid. Individuel tilpasning – Mulighed for valg af farve og cykelstativer efter behov.  Optimal vejrbeskyttelse – Aluzink trapeztag beskytter effektivt mod regn og sne. Åbent og moderne design – Giver 360° udsyn og passer til både urbane og landlige omgivelser.  Nem installation – Modulopbygget for enkel opsætning og mulighed for udvidelse.

CREDO er designet som en skalerbar løsning, der kan tilpasses områdets størrelse og behov. Modulerne kan let kombineres og opstilles side om side, så de dækker større trafikknudepunkter eller områder med intens cykeltrafik. Valgfriheden inden for farver, materialer og cykelstativer giver mulighed for at skabe en løsning, der matcher det ønskede miljø.