Udbudstekst: Pullert cykelstativ fra By Bang
Pullert cykelstativ fra By Bang er en holdbar og pladsbesparende løsning til sikker cykelparkering i offentlige og private områder. Stativet er fremstillet i galvaniseret stål og kan leveres i alle RAL-farver samt med refleksstriber i rød, hvid eller gul. Det kan enten fastboltes med fodplade eller nedstøbes 400 mm i terrænet.
Tekniske specifikationer:
· Søjlediameter: Ø108 mm
· Højde: 800 mm
· Gab til cykel: 55 mm
· Materiale: Galvaniseret stål
· Montering: Fastboltes eller nedstøbes
· Farve: Leveres i alle RAL-farver
· Refleks: 35 mm refleksbånd i rød, hvid eller gul
· Lang levetid og minimal vedligeholdelse
· Modstandsdygtig over for rust og vejrpåvirkninger
· Stabil konstruktion, der sikrer sikker parkering
· Tidløst design, der passer ind i alle miljøer

