Udbudstekst: BICI Cykelsteler fra By Bang

BICI cykelsteler fra By Bang er en funktionel og æstetisk cykelparkeringsløsning, der kombinerer et stilrent design med høj funktionalitet. Cykelstativet er fremstillet i robust galvaniseret stål og passer perfekt til både offentlige og private områder. Med mulighed for brugertilpassede udskæringer kan BICI cykelsteler tilpasses specifikke behov og visuelle identiteter.

### Tekniske specifikationer

- Kapacitet: Plads til 1 til 2 cykler

- Materiale: 12 mm stål i Corten eller galvaniseret

- Montage: Kan nedstøbes i jorden eller boltes fast

- Overfladebehandling: Fås også i malet udførelse (RAL-farver)

- Sikkerhed: Mulighed for skårne bolte, der springer ved påkørsel

- Tilpasning: Brugertilpassede udskæringer til f.eks. logoer eller identitetsdesign

- Robust og langtidsholdbar – Materialer af høj kvalitet sikrer modstandskraft over for vind og vejr.

- Fleksibel installation – Vælg mellem nedstøbning eller fastboltning afhængigt af behov.

- Brugertilpasning – Mulighed for udskårne designs, logoer og specifikke farver.

- Sikkerhedsfunktioner – Skårne bolte kan tilvælges for ekstra beskyttelse.

- Bæredygtigt valg – Fremstillet i holdbare materialer, der sikrer lang levetid.